# 第二章 2012年中国电网整体运行新态势透析

## 第六节 中国电网行业发展建议及相关对策

## 一、加快电网建设的若干建议

我国电网分布规模如下：（1）北通道西电东送规模，2005年达到1370万kW、2010年增加到2650万kW，2020年再增加到6130万kW；（2）中通道西电东送规模，2005年达到690万kW，20l0年增加到1920万kW，2020年再增加到4330万kW；（3）南通道西电东送规模，2005年向广东送电1088万kW，2010年达到2060万kW，2020年达到3270万kW左右；（4）全国西电东送规模，2005年达到3150万kW，2010年达到6630万kW，2020年达到1.4亿kW；（5）华北重点建设山西、蒙西煤电基地并在京津冀等负荷中心建设必要的支撑电源。华北电网电力潮流主要方向为“西电东送”；（6）东北电源建设立足于能源区域平衡，电网建设要在各省负荷中心形成较为坚强的受端电网；（7）华东电网20l0年在长江三角洲负荷中心地区建设坚强的主环网，形成东、西2个500kV双环网（“8”字型）主网架；（8）华中电网到“十一五”末期，不但成为中部电网“西电东送”的枢纽，而且成为全国联网的中心；（9）南方电网加大“西电东送”力度，东部实行发电能源多元化；（10）西北电网要立足区内电力平衡，加强区内水火调剂，优化电源布局和结构；（11）西藏电网要加快具有一定调节能力骨干水电站的建设，并发展地热能、太阳能、风能等新能源发电。“十一五”期间要加强电网主网架建设，建设第一条220kV输变电工程。

图表：2012年我国发电机组发电量统计分析

数据来源：国家统计局，中研普华

建设与节约并重：合理确定电网发展规模，切实控制不合理需求，使电网建设及发展速度与经济社会发展相适应，把节约用电放在优先位置，提高电网资源利用效率。（1）加强电力需求侧管理；（2）电机系统节电工程；（3）鼓励区域热电联产；（4）绿色照明工程，优化用能系统，加强政府机构节电工作；（5）建立用电监控及技术服务体系。加强电网互联建设：推进西电东送、南北互济全国联网，实现更大范围资源优化配置。我国能源资源和电力负荷分布的不均衡性，要求逐步扩大电网的范围，优化电网配置。受技术、经济等条件的制约，要求电网应有合理的覆盖范围，具有区域性的特点。

加强生态和环境保护，改善电网辐射与污染：重点加强二氧化硫排放控制；鼓励火电厂控制氮氧化物排放；烟尘排放做到增产不增污；加强生态环境保护，加强电网建设、生产运行中的生态环境保护，优化线路选择，努力改善电磁场对环境的影响。

改革管理体制，完善制度法规：深化电网体制改革，完善法律法规和产业政策，强化规范管理，严格执法监督；加强电源、电网安全工作，进一步完善安全责任体系和电力保障应急机制，确保电力系统安全。引进先进技术，科学升级电网、加强电网建设，推进电网技术进步与产业升级，提高关键设备制造和供应能力；坚持二次系统与一次系统协调发展。同步建设二次系统，提高电网调度、保护自动化水平和通信能力，建设坚强的电网安全防线，提高抗风险能力。加快西电东送3大通道的输电线路建设与大区电网互联，适当控制交流同步电网规模；建设合理、可靠的区域电网；继续推进城乡电网建设，形成安全的配电网络；研究高级电压输电技术；采用柔性输电技术，提高500kV线路输送能力，提高电网工程投资效益；提高±500kV或更高电压等级直流、750kV输变电、100万kVA级变压器、紧凑型及职能型开关等设备制造和供应能力；建设功能完善、相互协调的电力调度自动化系统；建立适应电力市场竞争需要的技术支持系统。

我国电网建设的任务是建设高度智能化的绿色节能型电网，根据这一目标，电网重点技术研究领域如下：提高电网输电能力技术；全国联网技术；特高压交、直流输电技术；变电站集成技术；电网稳定、经济运行技术；电力系统自动化技术；电力系统通信关键技术；电力市场技术。

电力工业是关系国计民生的基础产业。作为电力工业的重要组成部分，电网是电能的载体，是连接电源和电力用户的重要输送通道，承担着优化能源资源配置、保障国家能源安全和促进国民经济发展的重要任务。电网发展必须深入贯彻落实科学发展观，以电网发展方式转变服务经济发展方式转变。

服务资源节约型社会建设。建设资源节约型社会，是贯彻落实科学发展观、解决资源能源紧缺问题的基本途径。“十一五”规划明确提出了到2010年万元GDP能耗比2005年下降20%的约束性指标。电能是经济效率最高的能源利用方式。电网发展必须立足于我国经济快速发展、能源短缺的国情，把引导全社会节约能源、推动终端能源消费结构从以煤炭为主向以电力为主转变、提高能源利用效率、降低单位GDP能耗作为首要目标。

服务环境友好型社会建设。我国能源消费以煤为主，这不利于控制污染物排放。电能是清洁高效的二次能源。电网发展应更加注重引导全社会能源消费方式向有利于建设环境友好型社会转变，包括自觉研究和开发利用节能减排的新产品。仅以开发利用电动汽车为例，据预测，2010年，全国轿车保有量达到2000万辆，公交车将达到40万辆。参照北京工况条件测算，如果全国30%的公交车和10%的轿车实现电动化，每年可替代柴油283万吨、汽油262万吨，可分别减少二氧化碳、一氧化碳、碳氢化合物排放1731万吨、12.5万吨、1.8万吨。

服务国家能源安全战略。国家能源安全，关系国家的经济命脉和安全稳定，关系民生大计和社会发展。我国能源安全战略要按照统筹国内发展和对外开放的要求，更好地利用国际国内两个市场、两种资源，推进与周边国家广泛的能源合作，包括实施外电内送，实现能源输入形式多元化。同时，把引导开发水能资源、加快发展核电、促进新能源和可再生能源的开发利用、推广清洁能源作为重要方向。电网发展必须服从服务于国家能源安全战略。

服务区域经济协调发展。改革开放以来，我国东、中、西部地区经济都得到了较快发展。但是，由于历史、自然、地理、人口等多方面的原因，东、中、西部的差距在不断扩大。转变电网发展方式，大力发展特高压电网，有利于西南部大水电基地、中西部大煤电基地的开发建设，引导资金向中西部地区投入，增加就业机会，促进中西部地区的资源优势转化为经济优势，带动当地经济发展。同时，还可以减小东部地区的环保压力，优化东部地区产业结构。

服务城乡经济协调发展。统筹城乡经济协调发展，建设社会主义新农村，是贯彻落实科学发展观的重要内容，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的重要基础。电力是重要的生产生活资料，是农村经济社会发展的基础和保障。转变电网发展方式，必须充分考虑服务城乡经济协调发展的现实要求，加快农村电网建设，提高农村电气化水平，改善农民群众生产生活条件和农村生态环境；必须积极开发利用农村丰富的生物质能资源，改善村容村貌和居民生活条件，增加农民就业，提高农民收入。

服务创新型国家建设。提高自主创新能力是贯彻落实科学发展观、转变经济发展方式的关键环节。转变电网发展方式，必须始终把服务创新型国家建设作为重要方向，大力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。应以建设和运行特高压电网为契机，带动国内相关科研设计部门以及制造、建设和电网运行等企业的技术创新，增强自主创新能力，占领世界电力科技的制高点。